附件4

**冷冻库新增设备报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 含税报价 |
| 1 | 风幕机 | 1 | 台 | 1200mm轴流风幕机 |  |
| 2 | 悬吊套件 | 5 | 套 | 钢丝绳、花篮螺栓、蘑菇头等 |  |
| 3 | 库体保温优化辅料 | 55 | ㎡ | 发泡剂、密封胶、拉铆钉、角铝、收边件、切割片、煤气等 |  |
| 4 | 冷冻制冷机组 | 1 | 套 | 5P涡旋式压缩机全封闭式机组，含油分离器、储液罐、压力控制器、过滤器、油压表等。 |  |
| 5 | 制冷蒸发器 | 1 | 台 | DD40冷风机，设计内螺纹管技术，正弦波翅片，不锈壳体 |  |
| 6 | 膨胀阀 | 1 | 只 | 进口独资品牌，节流装置 |  |
| 7 | 连接铜管 | 15 | 米 | φ12-19 |  |
| 8 | 连接铜管 | 1 | 米 | Φ6 |  |
| 9 | 保温管 | 16 | 米 | φ16-28 |  |
| 10 | 铜管包扎带 | 8 | 卷 | 格力原装 |  |
| 11 | 排水管 | 10 | 米 | 国标知名品牌PVC材质φ32 |  |
| 12 | 冷冻油 | 1 | 桶 | 10L/桶，原装冷冻油 |  |
| 13 | 制冷剂 | 14 | kg | R507A巨化品牌 |  |
| 14 | 铜管连接辅料 | 1 | 项 | 焊条焊丝、油漆、稀释剂、氧气乙炔、氩气等 |  |
| 15 | 微电脑控制柜 | 1 | 套 | 定制冷库控制电控箱，设定冷库温度，控制冷风机启停、化霜等 |  |
| 16 | 电线电缆 | 1 | 卷 | 国标知名品牌4\*6+1㎡ |  |
| 17 | 电线电缆 | 1 | 卷 | 国标知名品牌4\*4+1㎡ |  |
| 18 | 电线电缆 | 1 | 卷 | 国标知名品牌3\*1.5+1㎡ |  |
| 19 | 电线电缆 | 1 | 卷 | 国标知名品牌2\*1.5㎡ |  |
| 20 | 桥架、线管 | 28 | 米 | 桥架、线管 |  |
| 21 | 控制系统辅料 | 1 | 项 | 电工胶带、线管卡、管件、支架型钢、油漆稀释剂等 |  |
| 22 | 不锈钢门槛 | 1 | 套 | 304不锈钢 |  |
| 23 | 安装工日 | 20 | 个 | 专业工种 |  |
| 24 | 材料运输 | 1 | 项 |  |  |
| 25 | 总计 | 1-24项 |  |